## А3
|  | Обозна- чение кабеля, провода | Трасса |  | Участок трассы кабеля, провода | [5 empty] | Кабель, провод
|  |  | Начало | Конец | [6 empty] | по проекту |  |  |  |  | проложен
[11 empty] | Марка |  | Кол-во, число и сечение жил |  | Длина, м | Марка | Кол-во, число и сечение жил |  | Длина, м
|  | L1 | ЦХД | ВК-1 | в ПНД трубе 63мм в грунте/в опоре | [5 empty] | ParLan U/UTP Cat5e |  | 4х2х0,52 |  | 40
|  | L2 | ШТК-1 | ВК-2 | в ПНД трубе 63мм в грунте/в опоре | [5 empty] | ParLan U/UTP Cat5e |  | 4х2х0,52 |  | 76
|  | L3 | ШТК-1 | ВК-3 | в ПНД трубе 63мм в грунте/в опоре | [5 empty] | ParLan U/UTP Cat5e |  | 4х2х0,52 |  | 26
|  | L4 | ШТК-1 | ВК-4 | в ПНД трубе 63мм в грунте/в опоре | [5 empty] | ParLan U/UTP Cat5e |  | 4х2х0,52 |  | 43
|  | L5 | ШТК-1 | ВК-5 | в ПНД трубе 63мм в грунте/в опоре | [5 empty] | ParLan U/UTP Cat5e |  | 4х2х0,52 |  | 92
|  | L6 | ШТК-1 | ВК-6 | в ПНД трубе 63мм в грунте/в опоре | [5 empty] | ParLan U/UTP Cat5e |  | 4х2х0,52 |  | 62
|  | L7 | ШТК-1 | ВК-7 | в ПНД трубе 63мм в грунте/в опоре | [5 empty] | ParLan U/UTP Cat5e |  | 4х2х0,52 |  | 62
|  | L8 | ШТК-2 | ВК-8 | в ПНД трубе 63мм в грунте/в опоре | [5 empty] | ParLan U/UTP Cat5e |  | 4х2х0,52 |  | 55
|  | L9 | ШТК-2 | ВК-9 | в ПНД трубе 63мм в грунте/в опоре | [5 empty] | ParLan U/UTP Cat5e |  | 4х2х0,52 |  | 55
|  | L10 | ШТК-2 | ВК-10 | в ПНД трубе 63мм в грунте/в опоре | [5 empty] | ParLan U/UTP Cat5e |  | 4х2х0,52 |  | 49
|  | L11 | ШТК-2 | ВК-11 | в ПНД трубе 63мм в грунте/в опоре | [5 empty] | ParLan U/UTP Cat5e |  | 4х2х0,52 |  | 26
|  | L12 | ШТК-2 | ВК-12 | в ПНД трубе 63мм в грунте/в опоре | [5 empty] | ParLan U/UTP Cat5e |  | 4х2х0,52 |  | 48
|  | L13 | ШТК-3 | ВК-13 | в ПНД трубе 63мм в грунте/в опоре | [5 empty] | ParLan U/UTP Cat5e |  | 4х2х0,52 |  | 49
|  | L14 | ШТК-3 | ВК-14 | в ПНД трубе 63мм в грунте/в опоре | [5 empty] | ParLan U/UTP Cat5e |  | 4х2х0,52 |  | 49
|  | L15 | ШТК-3 | ВК-15 | в ПНД трубе 63мм в грунте/в опоре | [5 empty] | ParLan U/UTP Cat5e |  | 4х2х0,52 |  | 27
|  | L16 | ШТК-3 | ВК-16 | в ПНД трубе 63мм в грунте/в опоре | [5 empty] | ParLan U/UTP Cat5e |  | 4х2х0,52 |  | 17
|  | L17 | ШТК-4 | ВК-17 | в ПНД трубе 63мм в грунте/в опоре | [5 empty] | ParLan U/UTP Cat5e |  | 4х2х0,52 |  | 24
|  | L18 | ШТК-4 | ВК-18 | в ПНД трубе 63мм в грунте/в опоре | [5 empty] | ParLan U/UTP Cat5e |  | 4х2х0,52 |  | 28
|  | L19 | ШТК-4 | ВК-19 | в ПНД трубе 63мм в грунте/в опоре | [5 empty] | ParLan U/UTP Cat5e |  | 4х2х0,52 |  | 80
|  | L20 | ШТК-4 | ВК-20 | в ПНД трубе 63мм в грунте/в опоре | [5 empty] | ParLan U/UTP Cat5e |  | 4х2х0,52 |  | 55
|  | L21 | ШТК-4 | ВК-21 | в ПНД трубе 63мм в грунте/в опоре | [5 empty] | ParLan U/UTP Cat5e |  | 4х2х0,52 |  | 20
|  | L22 | ШТК-5 | ВК-22 | в ПНД трубе 63мм в грунте/в опоре | [5 empty] | ParLan U/UTP Cat5e |  | 4х2х0,52 |  | 49
Согласовано: |  | L23 | ШТК-5 | ВК-23 | в ПНД трубе 63мм в грунте/в опоре | [5 empty] | ParLan U/UTP Cat5e |  | 4х2х0,52 |  | 64
|  | L24 | ШТК-5 | ВК-24 | в ПНД трубе 63мм в грунте/в опоре | [5 empty] | ParLan U/UTP Cat5e |  | 4х2х0,52 |  | 56
|  | O1 | ЦХД | ШТК-1 | в ПНД трубе 63мм в грунте/в опоре | [5 empty] | ИКСЛ-М4П-А8-2,7 |  | 8 |  | 135
|  | O2 | ШТК-1 | ШТК-2 | в ПНД трубе 63мм в грунте/в опоре | [5 empty] | ИКСЛ-М4П-А8-2,7 |  | 8 |  | 118
|  | O3 | ЦХД | ШТК-3 | в ПНД трубе 63мм в грунте/в опоре | [5 empty] | ИКСЛ-М4П-А8-2,7 |  | 8 |  | 147
|  | O4 | ШТК-3 | ШТК-4 | в ПНД трубе 63мм в грунте/в опоре | [5 empty] | ИКСЛ-М4П-А8-2,7 |  | 8 |  | 64
|  | O5 | ШТК-4 | ШТК-5 | в ПНД трубе 63мм в грунте/в опоре | [5 empty] | ИКСЛ-М4П-А8-2,7 |  | 8 |  | 72
Взам.инв.№
Подпись и дата
025115-0148300000125000002-ИОС5.1.КЖ
Выполнение работ по разработке проектно сметной документации объекта: Благоустройство парковой зоны в г.о. Восход
[7 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата
[7 empty] | Разработал |  | Силантьев А.С. |  |  | 03.25 |  | Система видеонаблюдения |  |  | Стадия | Лист | Листов
| Инв.№подл. | [5 empty] | Проверил |  | Кузнецов И.А. |  |  | 03.25 |  |  |  |  | П | 1 | 1
Кабельный журнал
[7 empty] | ГИП |  | Кузнецов И.А. |  |  | 03.25
[7 empty] | Ген. Директор |  | Агамов А.К. |  |  | 03.25
Копировал Формат А3
|  | Обозна- чение кабеля, провода | Трасса |  | Участок трассы кабеля, провода | [5 empty] | Кабель, провод
|  |  | Начало | Конец | [6 empty] | по проекту |  |  |  |  | проложен
[11 empty] | Марка |  |  |  | Длина, м | Марка | Кол-во, число и сечение жил |  | Длина, м
Согласовано:
Взам.инв.№
Подпись и дата
Инв.№подл.
[14 empty] | 025115-0148300000125000002-ИОС5.1.КЖ | [5 empty] | Лист
2
[7 empty] | Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подпись | Дата
Копировал Формат А3