## Аркуш1
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. изм. | Кол. Общее | Примечание
Серверный шкаф "ЦХД"
1 | Шкаф уличный всепогодный напольный 30U (Ш700 × Г900), две двери | ШТВ-1-30.7.9-43АА |  | ЦМО | шт. | 1
2 | Комплект юнитовых направляющих (2 шт) для шкафов серии ШТВ-1/2 высотой 30U | ШТВ-ВН-30 |  | ЦМО | шт. | 1
3 | Замок антивандальный дополнительный для напольных шкафов серии ШТВ | Замок-ШТВ-12-36-А |  | ЦМО | шт. | 2
4 | Нагреватель 400 Вт полупроводниковый Rem, 220 В с вентилятором | HGL046-400W |  | ЦМО | шт. | 1
5 | Терморегулятор (термостат) сдвоенный (–10/+50С) | ZR 011 |  | ЦМО | шт. | 1
6 | Блок распределения питания NTSS | NTSS-PDU-DA2032 | 77141 | ООО "НАГ" | шт. | 1
7 | Полка консольная для шкафов глубиной 600мм | SNR-SHELF-06035-20GC | 27945 | ООО "НАГ" | шт. | 1
8 | DIN рейка в корпусе 19" 3U, серая | 130504-00171 | 330562 | ТД Тинко | шт. | 1
9 | Модуль вентиляторный, 36-48 DC, 3 вентилятора с терморегулятором | R-FAN-3TJ-36V-48V |  | ЦМО | шт. | 1
10 | Кросс оптический 19" | ШКОС-Л-1U/2-24-SC~24-SC/SM~24-SC/UPC | 286014 | Связьстройдеталь | шт. | 1
11 | Видеосервер | VIDEOMAX-IP-Ntr-24-36000R5HS-19"-PRO-ID3.OS128R1SSD.RedOS.E2244G.SDV. |  | VIDEOMAX | шт. | 1 | См. ПЗ лист 4
12 | СПО "Netris" |  |  | Netris | шт. | 24 | Входит в состав видеосервера
13 | Маршрутизатор MikroTik hEX S | RB760iGS | 28767 | ООО "НАГ" | шт. | 1
14 | Управляемый коммутатор уровня 3 | SNR-S2995G-12FX | 25884 | ООО "НАГ" | шт. | 1
15 | Управляемый POE коммутатор уровня 2 | SNR-S2985G-8T-POE | 19781 | ООО "НАГ" | шт. | 1
16 | Источник бесперебойного питания он-лайн SNR ELEMENT II 3000ВА/3000Вт | SNR-UPS-ONRT-3000-S72 | 56727 | ООО "НАГ" | шт. | 1
17 | Блок батарей для источника бесперебойного питания SNR ELEMENT II, 72В (DC) (18Ач) | SNR-UPS-BCRT-S72 | 56745 | ООО "НАГ" | шт. | 1
18 | Оцинкованные салазки SNR-UPS-RK-CS для крепления в стойку ИБП серии SNR-UPS | SNR-UPS-RK-CS | 67885 | ООО "НАГ" | шт. | 1
19 | Модуль SNMP DL801 для ИБП | DL801 | 27192 | ООО "НАГ" | шт. | 1
20 | Кабельный органайзер | SNR-FB-ORG | 02727 | ООО "НАГ" | шт. | 1
21 | Устройство удалённого контроля и управления | SNR-ERD-2s | 23648 | ООО "НАГ" | шт. | 1
22 | Датчик влажности и температуры Single Wire (DHT22), 2м | SNR-DHT22-2m | 54897 | ООО "НАГ" | шт. | 1
23 | Датчик протечки воды ГИДРОЛОК WSP, аналоговый, 3м | Gidrolock WSP | 27106 | ООО "НАГ" | шт. | 1
24 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | ИО 102-20 Б2П | 001054 | ТД Тинко | шт. | 1
25 | Грозозащита Ethernet | SNR-SPNet-BP1001-IP10 | 57111 | ООО "НАГ" | шт. | 1
26 | Автоматический выключатель ВА47-100 1P C 16А 10кА | MVA40-1-016-C |  | IEK | шт. | 1
27 | Розетка с заземлением на DIN-рейку IEK | MRD10-16 | 234711 | ТД Тинко | шт. | 1
28 | Медная шина заземления, 19" | ШЗ-19 | 281282 | ТД Тинко | шт. | 1
29 | Кабель силовой | ВВГнг(А)-LS 3x4,0ок (N,PE) - 0,66 | П1200 | ЗАО «МПО Электромонтаж» | м. | 20
30 | Провод ПуГВ 1х2,5 кв.мм желто-зеленый ГОСТ | ПуГВ 1х2,5 | П0124 | ЗАО «МПО Электромонтаж» | м. | 20
31 | Шнур питания с заземлением IEC 60320 C13/Schuko, 10 А / 250 В (3 × 1,0), длина 1,8 м | R-10-Cord-C13-S-1.8 |  | ЦМО | шт. | 1 | Для подключения вентиляторного модуля
32 | Модуль SFP WDM, дальность до 3км (6dB), 1550нм | SNR-SFP-W53-3 | 03065 | ООО "НАГ" | шт. | 2
33 | Модуль SFP WDM, дальность до 3км (6dB), 1310нм | SNR-SFP-W35-3 | 03064 | ООО "НАГ" | шт. | 2
34 | Оптический патчкорд 0.5м | SC/UPC-SC/UPC 9.5/125 (Simplex) | 0000750 | Лансет | шт. | 1
35 | Оптический патчкорд 0.5м | SC/APC-SC/UPC 9.5/125 (Simplex) | 0001423 | Лансет | шт. | 6
36 | Коммутационный шнур U/UTP 4-х парный cat.5e 1.0м | SNR-UU4-5E-010-LST-GY | 37041 | ООО "НАГ" | шт. | 7
37 | Розетка оптическая SC/APC SM simplex (уп. 50шт.) | SC/APC SM simplex | 0000873 | Лансет | компл. | 1
38 | Пигтейл Оптический (Pigtail), SC/APC, SM, simplex 1.0 meters, 0.9 LSZH | SC/APC, SM, simplex 1.0 meters, 0.9 LSZH | 0000979 | Лансет | шт. | 11
Оборудование телекоммуникационных шкафов ШТК
39 | Шкаф монтажный с обогревом и вентиляцией | ТШ-9В | 52010 | Тахион | шт. | 5
40 | Кросс оптический 19" | ШКОС-М-1U/2-8-SC~8-SC/APC~8-SC/APC | 325898 | ТД Тинко | шт. | 5
41 | Управляемый POE коммутатор уровня 2 | SNR-S2985G-8T-POE | 19781 | ООО "НАГ" | шт. | 5
42 | Источник бесперебойного питания Штиль | SW1000SL | 307834 | ТД Тинко | шт. | 5
43 | Модуль управления и мониторинга по ЛВС | (IC-SNMP/WEB | 300719 | ТД Тинко | шт. | 5
44 | Устройство удалённого контроля и управления | SNR-ERD-2s | 23648 | ООО "НАГ" | шт. | 5
45 | Датчик влажности и температуры Single Wire (DHT22), 2м | SNR-DHT22-2m | 54897 | ООО "НАГ" | шт. | 5
46 | Грозозащита Ethernet | SNR-SPNet-BP1001-IP10 | 57111 | ООО "НАГ" | шт. | 30 | по 6 шт. в ШТК
47 | DIN-рейка перфорир | adr-50 | 251966 | ТД Тинко | шт. | 5
48 | Шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-8х12-12-Д-Ж | YNN10-812-12D-K05 |  | IEK | шт. | 5
49 | Полка консольная для шкафов глубиной 600мм | SNR-SHELF-06035-20GC | 27945 | ООО "НАГ" | шт. | 10 | по 2 шт. в ШТК
50 | Коммутационный шнур U/UTP 4-х парный cat.5e 0.5м | SNR-UU4-5E-005-LST-GY | 36992 | ООО "НАГ" | шт. | 40
51 | Модуль SFP WDM, дальность до 3км (6dB), 1550нм | SNR-SFP-W53-3 | 03065 | ООО "НАГ" | шт. | 5
52 | Модуль SFP WDM, дальность до 3км (6dB), 1310нм | SNR-SFP-W35-3 | 03064 | ООО "НАГ" | шт. | 5
53 | Розетка оптическая SC/APC SM simplex | SC/APC SM simplex | 0002961 | Лансет | шт. | 40
54 | Пигтейл Оптический (Pigtail), SC/APC, SM, simplex 1.0 meters, 0.9 LSZH | SC/APC, SM, simplex 1.0 meters, 0.9 LSZH | 0000979 | Лансет | шт. | 10
55 | Оптический патчкорд 0.5м | SC/APC-SC/UPC 9.5/125 (Simplex) | 0001423 | Лансет | шт. | 5
56 | Провод ПуГВ 1х2,5 кв.мм желто-зеленый ГОСТ | ПуГВ 1х2,5 | П0124 | ЗАО «МПО Электромонтаж» | м. | 25
57 | Провод ПуГВ 1х10,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ | ПуГВ 1х10,0 | П0139 | ЗАО «МПО Электромонтаж» | м. | 10
58 | Комплект заземления 6м | EK 219 20 ST FT |  | ЭТМ | компл. | 5
59 | Гильза термоусаживаемая ССД КДЗС-4525 (10 шт.в упаковке) | КДЗС-4525 | 130109-00014 | ЗАО «Связьстройдеталь» | компл. | 5
Рама для установки ШТК (сварная)
60 | Уголок L63x5 ГОСТ 8509-93 |  |  |  | м. | 36
61 | Лист 8х80 ГОСТ 19903-2015 |  |  |  | шт. | 20
62 | Анкера клиновые М10х80 |  |  |  | шт. | 20
63 | Грунт ГФ-021 |  |  |  | м.кв. | 2 | Антикоррозийное покрытие в 2 слоя
64 | Эмаль ПФ-115 |  |  |  | м.кв. | 2
Монтаж уличных видеокамер
65 | IP камера видеонаблюдения | GV20BA2812br |  | Gardi vision | шт. | 24
66 | Монтажная коробка для видеокамеры | GVB62 |  | Gardi vision | шт. | 24
67 | Адаптер крепления на столб | GVA01 |  | Gardi vision | шт. | 24
68 | Грозозащита Ethernet | SNR-SPNet-BP1001-IP10 | 57111 | ООО "НАГ" | шт. | 24
69 | Комплект заземления 6м | EK 219 20 ST FT |  | ЭТМ | компл. | 21
70 | Провод ПуГВ 1х2,5 кв.мм желто-зеленый ГОСТ | ПуГВ 1х2,5 | П0124 | ЗАО «МПО Электромонтаж» | м. | 80
71 | Разъем RJ-45, 8P8C (100 шт) | 7009c | 295109 | ТД Тинко | компл. | 2
Материалы и изделия
72 | Труба ПНД ∅63 ЭЛЕКТРОПАЙП ПРО | ГОСТ МЭК Р 61386.24 |  | ООО "Полипластик" | м | 1550
73 | Труба ПНД ∅110 ЭЛЕКТРОПАЙП ПРО | ГОСТ МЭК Р 61386.24 |  | ООО "Полипластик" | м | 20
74 | Муфта ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК ∅63 |  |  | ООО "Полипластик" | шт. | 31
75 | Металлорукав в пвх изоляции МПГ нг 20 | zeta42812 | 329301 | ТД Тинко | м. | 30
76 | Уплотнитель кабельных проходов УКПт-75/20 | zeta22117 |  |  | шт. | 70
77 | Лента монтажная 0,7х20мм L=50м (в боксе) AISI 201 | 130801-00924 |  | ЗАО «Связьстройдеталь» | шт. | 1
78 | Замок (скрепа) для ленты монтажной (упаковка -100шт) ССД | 130801-00332 |  | ЗАО «Связьстройдеталь» | упак. | 1
79 | Лента сигнальная предупредительная 100 мм х 250 м «Не копать, ниже кабель!» | ЛСС-100 | 120808-00044 | ЗАО «Связьстройдеталь» | шт. | 7
80 | Устройство УПМК для подвески муфт и запаса кабеля, универсальное ССД | 130106-00452 |  | ЗАО «Связьстройдеталь» | шт. | 1
81 | Муфта оптическая | МТОК-К6/108-1КТ3645-К ССД | 130103-00041 | ЗАО «Связьстройдеталь» | шт. | 1
82 | Хомут nylon белый (упаковка 100шт) , 0000648 | 0000648 |  | Лансет | уп. | 10
83 | Табличка «Ведется видеонаблюдение!» Безопасный регион |  |  |  | шт. | 22
Кабельная продукция
84 | Кабель волоконно-оптический 8 волокон | ИКСЛ-М4П-А8-2,7 |  | Лансет | м | 700
85 | Кабель «витая пара» (LAN) для структурированных систем связи | ParLan U/UTP Cat5e PVC/PE 4х2х0,52 | 007210 | ТД Тинко | м | 1350
Объем работ по траншеям
86 | Длина траншеи тип Т-1 по типовому альбому А5-92, в том числе: |  |  |  | м | 1550
87 | Разработка грунта |  |  |  | м3 | 279
88 | Обратная засыпка траншеи |  |  |  | м3 | 186
89 | Устройство песчаной подушки |  |  |  | м3 | 88.1707 | с учетом объема трубы
90 | Длина траншеи тип Т-4 по типовому альбому А5-92, в том числе: |  |  |  | м | 20
91 | Разработка грунта |  |  |  | м3 | 9
92 | Обратная засыпка траншеи |  |  |  | м3 | 6
93 | Устройство песчаной подушки |  |  |  | м3 | 2.81 | с учетом объема трубы