Задание на электропитание СОТ объекта «Музей».

Техническая характеристика электроприемников:

| Группа | Помещение | Наименование оборудования | Мощность, Вт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | II/1.03а | APC Smart-UPS C 1500VA SMC1500I-2U | 900 |
| 2 | II/0.04 | APC Smart-UPS SC 450VA SC450RMI1U | 280 |
| 3 | I/1.36 | APC Smart-UPS C 1000VA SMC1000I-2U | 600 |
| 4 | II/1.03 | APC Smart-UPS SC620I | 390 |
| 5 | I/2.11 | APC Smart-UPS SC620I | 390 |

Группа 1. Установить розетку с заземляющим контактом в помещении II/1.03а

Группа 2. Установить розетку с заземляющим контактом в помещении II/0.04

Группа 3. Установить розетку с заземляющим контактом в помещении I/1.36

Группа 4. Установить розетку с заземляющим контактом в помещении II/1.03.

Группа 5. Установить розетку с заземляющим контактом в помещении I/2.11.

Категория надежности электроснабжения          – I (первая);

Род тока				          	       - переменный;

Напряжение 	 			          		– 220В,  10 %;

Частота	 				          		– 50 Гц;

Максимальная потребляемая мощность для группы 1 – 900 Вт, для группы 2 – 280 Вт, для группы 3 – 600 Вт, для группы 4 – 390 Вт, для группы 2 – 390 Вт.

Выполнить заземление в соответствии с ПУЭ.