СОГЛАСОВАНО                                                 УТВЕРЖДАЮ

__________________________                      ____________________________

(наименование организации-разработчика)                                                  (наименование организации-заказчика)

__________________________                      ____________________________

(должность)                                                                                                      (должность )

___________________________                    ____________________________

(подпись, инициалы, фамилия)                                                      (подпись, инициалы, фамилия)

"___" _______________ 2016 г.                   "___" ________________ 2016 г.

М.П.                                                                        М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

# СИСТЕМЫ ОХРАННОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ

Музей

(наименование объекта, подлежащего оборудованию системой)

_________________________________________________________

(адрес объекта, подлежащего оборудованию системой)

1. Общие сведения.

1.1.Заказчик проекта __ЗАО «***» ___________________________________

(наименование организации-заказчика, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

____________________________________________________________________

Основание для проектирования:

______Договор № **** от **. января 2016 года__________________________

(номер договора)

__________________________________________________________________

(другие документы)

Вид строительства: новое, реконструкция, техническое перевооружение, расширение.

(нужное подчеркнуть)

Генеральная проектная организация____ ООО «***» ___________________

(Заполняется при наличии, наименование организации,           ____________________________________________________________________

адрес, телефон)

Срок проектирования:

Начало ___**. январь 2017 года ___________

(месяц, год)

Окончание ____**. февраль 2017 года _______

(месяц, год)

Стадии проектирования: проектная документация, рабочая документация

(нужное подчеркнуть).

1.2. При составлении проектной документации следует руководствоваться действующими нормативными документами по строительству, а также ведомственными и прочими документами, предоставляемыми заказчиком:

Положение о контрольно-пропускном режиме на территории …«***» от

15.мая 2015 года______________________________________________________

(наименование документов)

____________________________________________________________________

1.3. Предназначение СОТ:

В соответствии с заданием на проектирование система видеонаблюдения предназначена для организации видеонаблюдения коридоров, лестничных клеток, лифтовых холлов и входов в здание и наружного периметра здания.

При разработке проекта СОТ необходимо сделать упор на эффективную видеоаналитику для облегчения рассмотрения нештатных ситуаций.

2. Исходные данные для проектирования

2.1. Проектирование СОТ следует осуществлять по чертежам (архитектурно-планировочные решения), разработанным ______________ ООО «***» ____________________________________________

(наименование организации)

и прилагаемым к данному Техническому заданию на проектирование.

Перечень чертежей, необходимых для проектирования СОТ в соответствии с разделом 4.

2.2. При проектировании руководствоваться ____________________________

(перечень документов: актами обследования,

__________________________________________________________________________________________________________

письмами, протоколами и др.)

2.3. Исходными данными для проектирования являются характеристики защищаемых помещений (пространств), оснащаемых СОТ, изложенные в приложении 1.

2.4. Здание музея имеет вводный зал высотой 7,0 метров, два боковых зала и административные помещения. Пристройки к павильону представляют собой пару симметричных строительных объемов на колоннах. Более поздняя пристройка – административное 2-х этажное здание, связанное с основным зданием остекленным переходом по 2-му этажу. В здании организован пост круглосуточного дежурства охраны. В помещениях здания отсутствует активная и агрессивная среда, а также запылённость выше санитарных норм.

3. Технические требования к проектируемой системе.

3.1. Тип системы _____Цифровая_________________________________

(аналоговая, цифровая)

3.2.  Места размещения постов видеонаблюдения:

| Номер поста | Место размещения поста (оси, отметки, номера чертежей) | Номера контролируемых зон (помещений, территорий), выводимых на пост (по приложению…) | Тип устройств отображения (видеомониторов, компьютеров) | Способ управления режимом отображения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Планы, лист 5 «План расположения оборудования и прокладки трасс на 1 этаже», помещение II/1.03 | Объект в целом (внутренние помещения и периметр). | Компьютер, два монитора | Компьютер. |
| 2. | Планы, лист 6 «План расположения оборудования и прокладки трасс на 2 этаже», помещение I/2.11 | Объект в целом (внутренние помещения и периметр). | Компьютер, два монитора | Компьютер. |

Дополнительные сведения.

Посты охраны и видеонаблюдения располагаются: в помещении «Помещение охраны (диспетчерская)»» (II/1.03) на 1-м этаже. Функции поста охраны: контроль доступа в здание и отдельные помещения, контроль общей обстановки всего здания, реагирование на нештатные ситуации.

3.3. Количество рабочих мест операторов для обслуживания поступающих видеосигналов на каждом посту: 1.

3.4. Видеосервер(а) или устройства для архивирования установить в помещении II/1.03а («Серверная»).

(количество и тип устройств: компьютер, устройство записи на CD-диск или лазерный диск и т.п.;

_____________________________________________________

место установки основного и дополнительного устройства для отображения).

3.5. В качестве устройства дистанционного управления телекамерами и параметрами объектива ______ использовать_______________________________

(да, нет)                                   (тип устройства: для управления положением телекамер

____________________________________________________________________

в горизонтальной или вертикальной плоскости, параметрами объектива (угол обзора, диафрагма и т.д.)

3.6. Обеспечить электропитание СОТ согласно документу «Задание на электропитание СОТ объекта «Музей». Обеспечить резервирование системы по питанию: не менее 10 мин для станционного оборудования СОТ и сетевых камер. Необходимо обеспечить прокладку кабелей электроснабжения для питания коммутационного и станционного оборудования СОТ.

Категория электроснабжения оборудования СОТ – 1-я.

3.7. Дополнительные данные

__Нумерацию портов принять по ГОСТ Р 53246-2008________________________

(необходимость скрытой прокладки кабелей, в траншеях,

______________________________________________________________________

потребность в устройствах регистрации потери видеосигнала и т.п.)

4. Требования по составу проектной (рабочей) документации (минимальный):

- схемы структурные СОТ;

- планы размещения оборудования СОТ (в т.ч. с указанием мест размещения оборудования СОТ, мест прокладки кабельных трасс СОТ);

- спецификация оборудования и материалов;

- техническое задание на электропитание;

5. Прочие требования к СОТ.

5.1 Обеспечит функции «перехвата» похожих объектов и интерактивного поиска в архиве для нахождения объектов по приметам и событиям.

5.2 Функция «перехвата» похожих объектов должна быть обеспечена в зоне обзора камер, установленных у входов в здание, вестибюлях и в помещениях экспозиций.

5.6 Требования по хранению записанной информации.

Для экономии дискового пространства запись видеоданных должна осуществляться по детекции движения с использованием стандарта межкадрового сжатия H.264. Срок гарантированного хранения видеоданных для всех камер системы должен составлять не менее 30 дней.

СОГЛАСОВАНО

_____________________________

наименование подразделения охраны

________________________           ПРИЛОЖЕНИЕ 1. К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

подпись, должность, ФИО                               Характеристика контролируемых зон (помещений, территорий) для проектирования

"___" ________________ 2016 г.            системы охранной телевизионной ____________________________

| Номер зоны | Наименование контролируемой зоны (помещения, территории) | Характеристика контролируемой зоны. Характер освещения | Внешние факторы |  |  |  |  | Задачи видеонаблюдения |  |  | Вид наблюдения |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Неблагоприятные климатические условия | Отсутствие или слабая освещённость | Наличие источн. эл. маг. помех | Возожность. засветок: прямых - ТК, задних – объекта. | Класс взрывопожароопасност. по ПУЭ | Обнаружение | Различение | Идентификация | Открытое демонстративное | Открытое малозаметное | Скрытое |  |
| 1 | Лифтовые холлы | Искусственное, круглосуточное, 100 лк |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |
| 2 | Лестничные площадки | Искусственное, круглосуточное, 100 лк |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |
| 3 | Технические помещения | Искусственное, круглосуточное, 100 лк |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |
| 4 | Вестибюли, помещения экспозиций | Искусственное, круглосуточное, 100 лк |  |  |  |  |  |  | + |  |  | + |  |  |
| 5 | Наблюдение в холлах и коридорах | Искусственное, круглосуточное, 100 лк |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |
| 6 | Наблюдение за оператором | Искусственное, круглосуточное, 100 лк |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |
| 7 | Периметр | Естественное, искусственное в темное время суток, не ниже 20 лк |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  | Весь периметр объекта без мертвых зон |
| 8 | Входы в здание | Искусственное, круглосуточное, 100 лк |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |

Ответственный представитель организации-заказчика___________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта организации-разработчика___________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)