|  |  | Откуда |  |  |  | Куда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № П/П | ### № Кабеля | № Порта | № Патч-панели | № Стойки Шкафа | № Помещения | № Розетки | № Патч-Панели | № этажа | № Помещения | Тип кабеля |  | Длина, м | Назначение | Примечание |
|  | s1.1 | 1 | PP-1 | GPS1 | 2 эт. | XD1.1 |  | 1 эт. | Фасад | UUTP4-C6-S23-IN-LSZH-WT |  |  | СОТ |  |
|  | s1.2 | 2 | PP-1 | GPS1 | 2 эт. | XD1.2 |  | 1 эт. | Фасад | UUTP4-C6-S23-IN-LSZH-WT |  |  |  |  |
|  | s1.3 | 3 | PP-1 | GPS1 | 2 эт. | XD1.3 |  | 1 эт. | Фасад | UUTP4-C6-S23-IN-LSZH-WT |  |  |  |  |
|  | s1.4 | 4 | PP-1 | GPS1 | 2 эт. | XD1.4 |  | 1 эт. | Фасад | UUTP4-C6-S23-IN-LSZH-WT |  |  |  |  |
|  | s2.1 | 5 | PP-1 | GPS1 | 2 эт. | XB2.1 |  | 1 эт. | 7 | UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-WT |  |  |  |  |
|  | s2.2 | 6 | PP-1 | GPS1 | 2 эт. | XB2.2 |  | 1 эт. | 7 | UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-WT |  |  |  |  |
|  | s2.3 | 7 | PP-1 | GPS1 | 2 эт. | XB2.3 |  | 1 эт. | 1 | UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-WT |  |  |  |  |
|  | s2.4 | 8 | PP-1 | GPS1 | 2 эт. | XB2.4 |  | 1 эт. | 12 | UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-WT |  |  |  |  |
|  | s2.5 | 9 | PP-1 | GPS1 | 2 эт. | XB2.5 |  | 1 эт. | 12 | UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-WT |  |  |  |  |
|  | s2.6 | 10 | PP-1 | GPS1 | 2 эт. | XB2.6 |  | 1 эт. | 12 | UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-WT |  |  |  |  |
|  | s2.7 | 11 | PP-1 | GPS1 | 2 эт. | XB2.7 |  | 1 эт. | 12 | UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-WT |  |  |  |  |
|  | s2.8 | 12 | PP-1 | GPS1 | 2 эт. | XB2.8 |  | 1 эт. | 12 | UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-WT |  |  |  |  |
|  | s2.9 | 13 | PP-1 | GPS1 | 2 эт. | XB2.9 |  | 1 эт. | 12 | UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-WT |  |  |  |  |
|  | s2.10 | 14 | PP-1 | GPS1 | 2 эт. | XB2.10 |  | 1 эт. | 13 | UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-WT |  |  |  |  |
|  | s2.11 | 15 | PP-1 | GPS1 | 2 эт. | XB2.11 |  | 1 эт. | 12 | UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-WT |  |  |  |  |
|  | s2.12 | 16 | PP-1 | GPS1 | 2 эт. | XB2.12 |  | 1 эт. | 5 | UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-WT |  |  |  |  |
|  | s2.13 | 17 | PP-1 | GPS1 | 2 эт. | XB2.13 |  | 1 эт. | 5 | UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-WT |  |  |  |  |
|  | s2.14 | 18 | PP-1 | GPS1 | 2 эт. | XB2.14 |  | 1 эт. | 7 | UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-WT |  |  |  |  |
|  | s2.15 | 19 | PP-1 | GPS1 | 2 эт. | XB2.15 |  | 1 эт. | 6 | UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-WT |  |  |  |  |
|  | s2.16 | 20 | PP-1 | GPS1 | 2 эт. | XB2.16 |  | 1 эт. | 3 | UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-WT |  |  |  |  |
|  | s2.17 | 31 | PP-1 | GPS1 | 2 эт. | XB2.17 |  | 1 эт. | 10 | UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-WT |  |  |  |  |
|  | s2.18 | 21 | PP-1 | GPS1 | 2 эт. | XB2.18 |  | 1 эт. | 13 | UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-WT |  |  |  |  |
|  | s2.19 | 22 | PP-1 | GPS1 | 2 эт. | XB2.19 |  | 1 эт. | 12 | UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-WT |  |  |  |  |
|  | s2.20 | 23 | PP-1 | GPS1 | 2 эт. | XB2.20 |  | 1 эт. | 12 | UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-WT |  |  |  |  |
|  | s2.21 | 24 | PP-1 | GPS1 | 2 эт. | XB2.21 |  | 2 эт. | - | UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-WT |  |  |  |  |
|  | s2.22 | 25 | PP-1 | GPS1 | 2 эт. | XB2.22 |  | 2 эт. | - | UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-WT |  |  |  |  |
|  | s2.23 | 26 | PP-1 | GPS1 | 2 эт. | XB2.23 |  | 2 эт. | - | UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-WT |  |  |  |  |
|  | s2.24 | 27 | PP-1 | GPS1 | 2 эт. | XB2.24 |  | 2 эт. | - | UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-WT |  |  |  |  |
|  | s2.25 | 28 | PP-1 | GPS1 | 2 эт. | XB2.25 |  | 2 эт. | - | UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-WT |  |  |  |  |
|  | s2.26 | 29 | PP-1 | GPS1 | 2 эт. | XB2.26 |  | 1 эт. | 6 | UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-WT |  |  |  |  |
|  | - | 30 | PP-1 | GPS1 | 2 эт. | - |  | - | - | - |  |  | Сеть Заказчика |  |