«Задание на электропитание СОТ объекта «Подстанция».

1. Обеспечить электроснабжение телекоммуникационного шкафа GPS1 в помещении 122а (помещение безопасности) путем установки электрической розетки:

- ввод системы TN-S переменный 50 Гц;

- напряжение 230 В;

- мощность 20,0 кВт.

2. Обеспечить электроснабжение телекоммуникационного шкафа GPS2 путем установки электрической розетки в помещении 136 (помещение безопасности (вспомогательное)):

- ввод системы TN-S переменный 50 Гц;

- напряжение 230 В;

- мощность 2,0 кВт.

3. Обеспечить электроснабжение рабочего места AURM1 в помещении 122 (пост охраны) путем установки электрической розетки:

- ввод системы TN-S переменный 50 Гц;

- напряжение 230 В;

- мощность 1,0 кВт.

Данные указаны для каждого из потребителей питания. Прокладку питающих кабелей выполнить в соответствии с ПУЭ и ГОСТ 31565-2012.

Главный инженер проекта _______________ /______.