| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод - изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центральный процессор системы "Пунктир-С" | "ПУНКТИР-ЦП-С" |  | Луис+ | шт. | 2 |  |  |
|  | Линейный контроллер системы "Пунктир-С" | "ПУНКТИР-ЛК-С" |  | Луис+ | шт. | 4 |  |  |
|  | Адресный датчик-детектор системы "Пунктир-С" в линии антивандального исполнения | "ПУНКТИР-ДД-С-А-3" |  | Луис+ | шт. | 505 |  |  |
|  | Адресный модуль входов на линии системы "Пунктир-С" | "ПУНКТИР-МВ-С" |  | Луис+ | шт. | 13 |  |  |
|  | Изолятор короткого замыкания системы "Пунктир-С" стандартного исполнения. | "ПУНКТИР-KЗ-С" |  | Луис+ | шт. | 24 |  |  |
|  | Извещатель охранный объемный оптико-электронный уличный | SL-200QDM |  | Optex | шт. | 8 |  |  |
|  | Нагреватель для Извещателя | HU-3 |  | Optex | шт. | 16 |  |  |
|  | Экран для защиты извещателей от солнца, дождя и снега | SIP MINIHOOD |  | Optex | шт. | 8 |  |  |
|  | Кронштейн Г-образный для крепления на заборе/стене | Optex AX-3 |  | Optex | шт. | 2 |  |  |
|  | Кронштейн для установки извещателей на столб | SIPLRP-PB |  | Optex | шт. | 2 |  |  |
|  | Шкаф монтажный с обогревом | NSB-6060H1 |  | NSGate | шт. | 1 |  |  |
|  | Система холодного старта | NSBon-36 | CS18A240 | NSGate | шт. | 1 |  |  |
|  | Концевой выключатель с держателем | NSBon-05 | R4127010 | NSGate | шт. | 2 |  |  |
|  | Шкаф монтажный | NSB-6060 |  | NSGate | шт. | 1 |  |  |
|  | Источник вторичного электропитания 12В пост. тока | AD1024-12F |  | NSGate | шт. | 2 |  |  |
|  | Источник вторичного электропитания 24В пер. тока | БП-М 24-4,5 |  | Beward | шт. | 2 |  |  |
|  | Автоматический выключатель С6А двухполюсный | SH-202L C6А |  | ABB | шт. | 1 |  |  |
|  | Розетка с заземляющим контактом АС30 | AC30-111 |  | Chint | шт. | 2 |  |  |
|  | Кабельно-трубная продукция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель двухпроводной кабельной линии Пунктир-С | Flexo |  | Луис+ | м. | 56 |  |  |
|  | Кабель гибкий с параллельными жилами | ШВВП 2х0.75 |  | Луис+ | м. | 154 |  |  |
|  | Кабель для монтажа систем сигнализации | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5 |  | Луис+ | м. | 171 |  |  |
|  | Кабель витая пара экранированная F/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid) | FUTP4-C5E-S24-IN-PVC |  | Hyperline | м. | 20 |  |  |
|  | Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой легкая серая |  | 91920 | DKC | м. | 30 |  |  |
|  | Труба гибкая гофрированная из ПНД 16 мм с протяжкой |  | 71716 | DKC | м. | 300 |  |  |
|  | ЗПТнг d=32 мм. |  |  | Электромонтаж | м. | 20 |  |  |
|  | Трос в оплетке D=4мм |  |  | Луис+ | м. | 1300 |  |  |
|  | Патч-корд U/UTP, Cat.5e, LSZH, 1.0 м, серый | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1.0M-LSZH |  | Hyperline | шт. | 4 |  |  |
|  | Аксессуары для монтажа троса |  |  | Луис+ | комп. | 1 |  |  |
|  | Провод желто-зеленый | ПУВ 1х1.5 |  | Луис+ | м. | 4 |  |  |
|  | Короб перфорированный 40x40 | Т1 40х40 |  | ДКС | м. | 2 |  |  |
|  | Клемма серая боковой монтаж 6мм2 41А 800В ширина 8мм | 282-101 |  | WAGO | шт. | 24 |  |  |
|  | Защелка концевая универсальная 6мм | 249-116 |  | WAGO | шт. | 4 |  |  |
|  | Наконечник медный | ТМ 4-6-3 |  | ОЦМ | шт. | 100 |  |  |
|  | Мастика герметизирующая | МГКП |  | Электромонтаж | кг. | 5 |  |  |
|  | Герметик силиконовый |  |  | Электромонтаж | упак. | 2 |  |  |
|  | Монтажный комплект |  |  | DKC | компл. | 1 |  |  |
|  | Маркировочный комплект |  |  | DKC | компл. | 1 |  |  |