## Лист1
Расчет потоков данных, идущих с IP-камер на видеосервер
Расчет максимально возможных потоков на периметральных коммутаторах | [7 empty] | Расчет максимально возможных потоков на коммутаторе в КПП
Коммутатор 1НС1 | [7 empty] | Коммутатор 1НС8
Кол-во камер | Тип камеры | Разрешение | Частота кадров | Поток | Ед. измерения | Суммарный битрейт | Назначение | Кол-во камер | Тип камеры | Разрешение | Частота кадров | Поток | Ед. измерения | Суммарный битрейт | Назначение
5 | Камеры с установленным разрешением 1920x1080 согласно таблице разрешений ПЗ | 1920х1080(FullHD) | 25 к/с | 8.1 | Mb/s | 40.5 | Запись в архив, трекинг с нейрофильтром, поиск объекта типа "человек" | 5 | Камеры с установленным разрешением 1920x1080 согласно таблице разрешений ПЗ | 1920х1080(FullHD) | 25 к/с | 8.1 | Mb/s | 40.5 | Запись в архив
|  | 800x600 | 25 к/с | 2.3 | Mb/s | 11.5 | Наблюдение оператором |  |  | 640x480 | 25 к/с | 1.5 | Mb/s | 7.5 | Наблюдение оператором
[5 empty] | Итого | 52 | [6 empty] | Итого | 48
Коммутатор 1НС2 | [7 empty] | Итоговый максимальный поток через периметральные коммутаторы, Мбит/с |  |  |  | 447.2
Кол-во камер | Тип камеры | Разрешение | Частота кадров | Поток | Ед. измерения | Суммарный битрейт | Назначение | Итоговый максимальный поток через радиальный коммутатор на КПП, Мбит/с |  |  |  | 48
6 | Камеры с установленным разрешением 1920x1080 согласно таблице разрешений ПЗ | 1920х1080(FullHD) | 25 к/с | 8.1 | Mb/s | 48.6 | Запись в архив, трекинг с нейрофильтром, поиск объекта типа "человек"
|  | 800x600 | 25 к/с | 2.3 | Mb/s | 13.8 | Наблюдение оператором
[5 empty] | Итого | 62.4
Коммутатор 1НС3
Кол-во камер | Тип камеры | Разрешение | Частота кадров | Поток | Ед. измерения | Суммарный битрейт | Назначение
6 | Камеры с установленным разрешением 1920x1080 согласно таблице разрешений ПЗ | 1920х1080(FullHD) | 25 к/с | 8.1 | Mb/s | 48.6 | Запись в архив, трекинг с нейрофильтром, поиск объекта типа "человек"
|  | 800x600 | 25 к/с | 2.3 | Mb/s | 13.8 | Наблюдение оператором
[5 empty] | Итого | 62.4
Коммутатор 1НС4
Кол-во камер | Тип камеры | Разрешение | Частота кадров | Поток | Ед. измерения | Суммарный битрейт | Назначение
7 | Камеры с установленным разрешением 1920x1080 согласно таблице разрешений ПЗ | 1920х1080(FullHD) | 25 к/с | 8.1 | Mb/s | 56.7 | Запись в архив, трекинг с нейрофильтром, поиск объекта типа "человек"
|  | 800x600 | 25 к/с | 2.3 | Mb/s | 16.1 | Наблюдение оператором
[5 empty] | Итого | 72.8
Коммутатор 1НС5
Кол-во камер | Тип камеры | Разрешение | Частота кадров | Поток | Ед. измерения | Суммарный битрейт | Назначение
5 | Камеры с установленным разрешением 1920x1080 согласно таблице разрешений ПЗ | 1920х1080(FullHD) | 25 к/с | 8.1 | Mb/s | 40.5 | Запись в архив, трекинг с нейрофильтром, поиск объекта типа "человек"
|  | 800x600 | 25 к/с | 2.3 | Mb/s | 11.5 | Наблюдение оператором
[5 empty] | Итого | 52
Коммутатор 1НС6
Кол-во камер | Тип камеры | Разрешение | Частота кадров | Поток | Ед. измерения | Суммарный битрейт | Назначение
6 | Камеры с установленным разрешением 1920x1080 согласно таблице разрешений ПЗ | 1920х1080(FullHD) | 25 к/с | 8.1 | Mb/s | 48.6 | Запись в архив, трекинг с нейрофильтром, поиск объекта типа "человек"
|  | 800x600 | 25 к/с | 2.3 | Mb/s | 13.8 | Наблюдение оператором
[5 empty] | Итого | 62.4
Коммутатор 1НС7
Кол-во камер | Тип камеры | Разрешение | Частота кадров | Поток | Ед. измерения | Суммарный битрейт | Назначение
8 | Камеры с установленным разрешением 1920x1080 согласно таблице разрешений ПЗ | 1920х1080(FullHD) | 25 к/с | 8.1 | Mb/s | 64.8 | Запись в архив, трекинг с нейрофильтром, поиск объекта типа "человек"
|  | 800x600 | 25 к/с | 2.3 | Mb/s | 18.4 | Наблюдение оператором
[5 empty] | Итого | 83.2
[5 empty] | Общий поток | 447.2