| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод - изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Оборудование системы охранного телевидения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Видеосервер VIDEOMAX-IP | VIDEOMAX-IP-IntLt(U2)-32-10000R5HS.OS32SSD1-19”-ID5.Rd.E2 |  | ООО «Видеомакс» | шт. | 1 |  |  |
|  | Шкаф настенный телекоммуникационный 10’, 9U | TDC-9U-GR-RAL9004 |  | Hyperline | шт. | 2 |  |  |
|  | Купольная сетевая камера | M3014 | 0285-001 | AXIS | шт. | 24 |  |  |
|  | Купольная сетевая камера | P3346 | 0369-001 | AXIS | шт. | 8 |  |  |
|  | Корпус внешней розетки для 2 модулей | CBXJ2AW-A |  | Panduit | шт. | 32 |  |  |
|  | Панель кабельная | WMPFSEY |  | Panduit | шт. | 3 |  |  |
|  | Патч-панель, 24 порта, RJ-45 | CPPL24WBLY |  | Panduit | шт. | 3 |  |  |
|  | Модуль RJ45 неэкранированный 5E категории, белый | CJ5E88TGAW |  | Panduit | шт. | 104 |  |  |
|  | Патч-корд неэкранированный 5Е, 1м | UTPCH1MY |  | Panduit | шт. | 64 |  |  |
|  | Патч-корд неэкранированный 5Е, 2м | UTPCH2MY |  | Panduit | шт. |  |  |  |
|  | 24х портовый управляемый коммутатор с поддержкой PoE | AT-8000GS/24POE |  | Allied Telesis | шт. | 1 |  |  |
|  | 24х портовый управляемый коммутатор с поддержкой PoE | AT-8000S/24POE |  | Allied Telesis | шт. | 2 |  |  |
|  | SFP модуль 100/1000ТХ | AT-SPTX |  | Allied Telesis | шт. | 2 |  |  |
|  | Источник бесперебойного электропитания «on-line» ИБП 2000VA | # SMART UPS RT 2000VA (SURT2000XLI) |  | APC | шт. | 1 |  |  |
|  | Модуль RJ-45 (mini-com), кат. 6, белый | CJ688TGAW |  | Panduit | шт. | 4 |  |  |
|  | Патч-корд неэкранированный кат.6, 1м | UTPSP1MY |  | Panduit | шт. | 4 |  |  |
|  | Патч-корд неэкранированный кат.6, 2м | UTPSP2MY |  | Panduit | шт. | 2 |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель симметричный, 4 пары, 24AWG, категория 5е | PUC5504IG-A |  | Panduit | м. |  |  |  |
|  | Кабель симметричный, 4 пары, 23AWG, категория 6 | PUC6004IG-EY |  | Panduit | м. |  |  |  |
|  | Кабель силовой, не поддерживающий горение | ВВГнг(А)-LS 3х2.5 |  | Россия | м. |  |  |  |
|  | Труба ПНД гофрированная легкая с зондом | 32мм |  | ДКС | м. |  |  |  |
|  | Держатель для труб dy=32 мм | К-К-32 |  | ДКС | уп. |  |  |  |
|  | Труба ПНД гофрированная легкая с зондом | 25мм |  | ДКС | м. |  |  |  |
|  | Держатель для труб dy=25 мм | К-К-25 |  | ДКС | уп. |  |  |  |
|  | Хомут затяжной 2,5х200 бесцветный (в упак. 100 шт.) |  |  | Экопласт | уп. |  |  |  |
|  | Монтажный комплект |  |  |  | шт |  |  |  |

Примечание. Приведенные оборудование и материалы являются справочными и должны уточняться на этапе производства проектных работ для конкретного типа объекта.