|  |  | Откуда |  |  |  | Куда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № П/П | ### № Кабеля | № Порта | № ПП/КТ | № Стойки Шкафа | № Помещения | № Камеры | № Патч-Панели | № этажа | № Помещения | Тип кабеля |  | Длина | Назначение | Примечание |
|  | s1.1 | 1 | PP-1 | GPS1 | Серверная, 3 эт. | AS1.1 |  | -1 | по плану | UTP 4 pair 24AWG Cat5e |  | 90 | СОТ |  |
|  | s2.1 | 2 | PP-1 | GPS1 | Серверная, 3 эт. | AS2.1 |  | 1 | по плану | UTP 4 pair 24AWG Cat5e |  | 90 |  |  |
|  | s2.2 | 3 | PP-1 | GPS1 | Серверная, 3 эт. | AS2.2 |  | 1 | по плану | UTP 4 pair 24AWG Cat5e |  | 80 |  |  |
|  | s2.3 | 4 | PP-1 | GPS1 | Серверная, 3 эт. | AS2.3 |  | 1 | по плану | UTP 4 pair 24AWG Cat5e |  | 50 |  |  |
|  | s3.1 | 5 | PP-1 | GPS1 | Серверная, 3 эт. | AS3.1 |  | 2 | по плану | UTP 4 pair 24AWG Cat5e |  | 70 |  |  |
|  | s3.2 | 6 | PP-1 | GPS1 | Серверная, 3 эт. | AS3.2 |  | 2 | по плану | UTP 4 pair 24AWG Cat5e |  | 40 |  |  |
|  | s4.1 | 7 | PP-1 | GPS1 | Серверная, 3 эт. | AS4.1 |  | 3 | по плану | UTP 4 pair 24AWG Cat5e |  | 30 |  |  |
|  | s4.2 | 8 | PP-1 | GPS1 | Серверная, 3 эт. | AS4.2 |  | 3 | по плану | UTP 4 pair 24AWG Cat5e |  | 40 |  |  |
|  | s5.1 | 1 | К2 | СС | 5 эт. | AS 5.1 |  | 4 | по плану | UTP 4 pair 24AWG Cat5e |  | 45 |  |  |
|  | s5.2 | 2 | К2 | СС | 5 эт. | AS 5.2 |  | 4 | по плану | UTP 4 pair 24AWG Cat5e |  | 15 |  |  |
|  | s6.1 | 3 | К2 | СС | 5 эт. | AS 6.1 |  | 5 | по плану | UTP 4 pair 24AWG Cat5e |  | 40 |  |  |
|  | s6.2 | 4 | К2 | СС | 5 эт. | AS 6.2 |  | 5 | по плану | UTP 4 pair 24AWG Cat5e |  | 15 |  |  |
|  | s7.1 | 5 | К2 | СС | 5 эт. | AS 7.1 |  | 6 | по плану | UTP 4 pair 24AWG Cat5e |  | 40 |  |  |
|  | s7.2 | 6 | К2 | СС | 5 эт. | AS 7.2 |  | 6 | по плану | UTP 4 pair 24AWG Cat5e |  | 15 |  |  |
|  | s8.1 | 1 | К3 | СС | 8 эт. | AS 8.1 |  | 7 | по плану | UTP 4 pair 24AWG Cat5e |  | 45 |  |  |
|  | s8.2 | 2 | К3 | СС | 8 эт. | AS 8.2 |  | 7 | по плану | UTP 4 pair 24AWG Cat5e |  | 20 |  |  |
|  | s9.1 | 3 | К3 | СС | 8 эт. | AS 9.1 |  | 8 | по плану | UTP 4 pair 24AWG Cat5e |  | 40 |  |  |
|  | s9.2 | 4 | К3 | СС | 8 эт. | AS 9.2 |  | 8 | по плану | UTP 4 pair 24AWG Cat5e |  | 15 |  |  |
|  | s10.1 | 5 | К3 | СС | 8 эт. | AS 10.1 |  | 9 | по плану | UTP 4 pair 24AWG Cat5e |  | 50 |  |  |
|  | s10.2 | 6 | К3 | СС | 8 эт. | AS 10.2 |  | 9 | по плану | UTP 4 pair 24AWG Cat5e |  | 20 |  |  |
|  | s11.1 | 7 | К3 | СС | 8 эт. | AS 11.1 |  | 10 | по плану | UTP 4 pair 24AWG Cat5e |  | 50 |  |  |
|  | s11.2 | 8 | К3 | СС | 8 эт. | AS 11.2 |  | 10 | по плану | UTP 4 pair 24AWG Cat5e |  | 25 |  |  |
|  | LAN1 | 23 | PP-1 | GPS1 | Серверная, 3 эт. | К2 |  | 5 | СС | UTP 4 pair 23AWG Cat6 |  | 50 |  |  |
|  | LAN2 | 24 | PP-1 | GPS1 | Серверная, 3 эт. | К3 |  | 8 | СС | UTP 4 pair 23AWG Cat6 |  | 80 |  |  |

Общая длина кабельных линий по типам кабелей:

UTP 4 pair 24AWG Cat5e   - 925 м.

UTP 4 pair 23AWG Cat6     - 130м.

Условные сокращения:

ПП- патч-панель

КТ - коммутатор

СОТ – система охранная телевизионная

СС- кабельный этажный стояк для слабых токов