СОГЛАСОВАНО                                                 УТВЕРЖДАЮ

__________________________                      ____________________________

(наименование организации-разработчика)                                                     (наименование организации-заказчика)

__________________________                      ____________________________

(должность)                                                                                                      (должность)

___________________________                    ____________________________

(подпись, инициалы, фамилия)                                                      (подпись, инициалы, фамилия)

"___" _______________ 20__ г.                   "___" ________________ 20__ г.

М.П.                                                                        М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

# СИСТЕМЫ ОХРАННОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ

Ледовый дворец

(наименование объекта, подлежащего оборудованию системой)

(адрес объекта, подлежащего оборудованию системой)

1. Общие сведения.

1.1.Заказчик проекта ___________________________________________                                                                                                                     (наименование организации-заказчика, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

_______________________________________________________________________________________________________

Основание для проектирования:

______Договор № **** от *** года__________________________

(номер договора)

__________________________________________________________________

(другие документы)

Вид строительства: новое, реконструкция, техническое перевооружение (капитальный ремонт систем охраны), расширение.

(нужное подчеркнуть)

Генеральная проектная организация_____________________________

_______________________________________________________________                                                                              (Заполняется при наличии, наименование организации, адрес, телефон)

Срок проектирования:

Начало ______________________

(месяц, год)

Окончание ___________________

(месяц, год)

Стадии проектирования: проектная документация, рабочая документация

(нужное подчеркнуть).

1.1. Описание объекта

Ледовый дворец представляет собой спортивное сооружение, в состав которого входит ледовая площадка, трибуны и помещения различного назначения.

1.2. Прочие сведения:

1.2.1. Основные задачи

  - Обеспечить покрытие системой видеонаблюдения входных зон с характеристиками, необходимыми для работы системы распознавания лиц

  - Обеспечить покрытие системой видеонаблюдения трибун с местами размещения болельщиков с детализацией не менее 200 пикс/метр минимально возможным кол-вом камер для удобства мониторинга событий и расследования инцидентов.

  - Обеспечить покрытие системой видеонаблюдения спусков с лестничных площадок с характеристиками, необходимыми для работы системы распознавания лиц.

  - Обеспечить покрытие системой видеонаблюдения зон, по которым осуществляется проход болельщиков на трибуну.

  - Обеспечить покрытие системой видеонаблюдения пред трибунного пространства с характеристиками, необходимыми для работы аналитики «оставленные предметы»

  - Обеспечить вывод тревожных и системных событий на общий план, посредством создания единой платформы системы безопасности   на базе ПО «Интеллект» с интеграцией СКУД «Sigur» и ОПС «Болид»

  - Обеспечить покрытие системой видеонаблюдения кассового узла.

  - Обеспечить покрытие системой видеонаблюдения помещения проката оборудования.

  - Обеспечить покрытие системой видеонаблюдения помещения Пост1.

1.2.2. Рабочее место оператора

- Обеспечить возможность просмотра видео со всех камер в операторской посредством установки локального АРМ с 6-ю мониторами, подключённым к сети видеонаблюдения с возможностью управления раскладками камер, просмотром архива, экспорта архива. Реализовать возможность полноэкранного просмотра одной камеры в основном потоке с потерей разрешающей способности не более 50%. Четыре монитора должны обеспечивать вывод сетки каналов в виде общей видеостены. Один монитор использоваться в качестве рабочего. Один монитор должен быть выделен в качестве тревожного монитора для верификации событий аналитки.

1.2.3. Рабочее место сотрудников МВД.

- Обеспечить возможность просмотра видео с камер, обеспечивающих распознавание лиц, направленных на входные зоны, зоны лестничных площадок. Обеспечить на рабочем месте сотрудника МВД локальное подключение дополнительной базы лиц.

2. Исходные данные для проектирования

2.1. Проектирование системы охранной телевизионной (далее, СОТ) осуществлять по чертежам (архитектурно-планировочные решения), разработанным ____________________________________________

(наименование организации)

и прилагаемым к данному Техническому заданию на проектирование.

Перечень чертежей, необходимых для проектирования СОТ в соответствии с разделом 4.

2.2. При проектировании руководствоваться _________________________________________________________________

(перечень документов: актами обследования, письмами, протоколами и др.)

______________________________________________________________________________________________________

2.3. Исходными данными для проектирования являются характеристики защищаемых помещений (пространств), оснащаемых СОТ, изложенные в приложении 1.

2.4. Дополнительные условия:

3. Технические требования к проектируемой системе.

3.1. Тип системы _____Цифровая_________________________________

(аналоговая, цифровая)

3.2. Видеосервер(ы) или устройства для архивирования установить в серверной комнате Ледового дворца, расположенную на 1-ом этаже. Коммутацию так же допускается в серверной и постах охраны. Рабочее место расположить в  помещении «Пост1». Дополнительное рабочее место оператора для сотрудника МВД установить в помещении «Пост2».

(количество и тип устройств: компьютер, устройство записи на CD-диск или лазерный диск и т.п.;

_____________________________________________________

место установки основного и дополнительного устройства для отображения).

3.3. В качестве устройства дистанционного управления телекамерами и параметрами объектива ______________________ ______Нет______________________________________________

(да, нет) (тип устройства: для управления положением телекамер

__________________________________________________________________

в горизонтальной или вертикальной плоскости, параметрами объектива (угол обзора, диафрагма и т.д.)

3.4. В рамках проекта обеспечить работоспособность сервера, сетевого оборудования и камер не менее чем 30 минут при отключении электроснабжения.

3.6. Дополнительные данные

__Нумерацию портов принять по ГОСТ Р 53246-2008___________________

(необходимость скрытой прокладки кабелей, в траншеях,

__________________________________________________________________

потребность в устройствах регистрации потери видеосигнала и т.п.)

4. Требования по составу проектной (рабочей) документации (минимальный):

- схемы структурные СОТ;

- схемы электрические подключений СОТ;

- планы размещения оборудования СОТ (в т.ч. с указанием мест размещения оборудования СОТ, мест прокладки кабельных трасс СОТ);

- планы размещения оборудования СОТ в помещениях серверных комнат, кроссовых;

- спецификация оборудования и материалов.

5. Прочие требования к СОТ.

5.1 Требования по хранению записанной информации

Для экономии дискового пространства запись видеоданных с камер должна осуществляться по детекции движения с использованием кодеков межкадрового сжатия типа H.264. Срок гарантированного хранения видеоданных для всех камер системы должен составлять не менее 30 дней. Темп видеоввода в архиве должен быть не менее 15 к/с для обычных камер и 8к/с для камер, направленных на трибуны. Видеоархив должен быть защищен от выхода из строя как минимум одного HDD с использованием отказоустойчивых массивов RAID.

СОГЛАСОВАНО

_____________________________

наименование подразделения охраны

________________________           ПРИЛОЖЕНИЕ 1. К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

подпись, должность, ФИО                               Характеристика контролируемых зон (помещений, территорий) для проектирования

"___" ________________ 2017 г.            системы охранной телевизионной ____________________________

| Номер зоны | Наименование контролируемой зоны (помещения, территории) | Характеристика контролируемой зоны. Характер освещения | Внешние факторы |  |  |  |  | Задачи видеонаблюдения |  |  | Вид наблюдения |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Неблагоприят. клима-тические условия | Отсутствие или слабая освещеность | Наличие источн. эл. маг. помех | Возожность. засветок: прямых – сетевых камер, задних – объекта. | Класс взрывопожароопасност. по ПУЭ | Обнаружение | Различение | Идентификация | Открытое демонстративное | Открытое малозаметное | Скрытое |  |
| 1 | Входная зона | Искусственное, круглосуточное, не менее 100лк |  |  |  | + |  |  |  | + | + |  |  | Возможна засветка входной зоны с улицы |
| 2 | Пред трибунное пространство | Искусственное, 100лк, постоянная |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |
| 3 | Помещения Кассы, Пост1 и Проката. | Искусственное, круглосуточное, 100лк |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |
| 4 | Трибуны | Искусственное, круглосуточное, 25лк |  | + |  |  |  |  |  | + | + |  |  | Возможны условия перепада освещенности или плохого освещения при проведении матчей |
| 5 | Балкон |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | Возможны перепады освещенности |

Ответственный представитель организации-заказчика___________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта организации-разработчика___________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)