СОГЛАСОВАНО                                                 УТВЕРЖДАЮ

__________________________                      ____________________________

(наименование организации-разработчика)                                                  (наименование организации-заказчика)

__________________________                      ____________________________

(должность)                                                                                                      (должность )

___________________________                    ____________________________

(подпись, инициалы, фамилия)                                                      (подпись, инициалы, фамилия)

"___" _______________ 2017 г.                   "___" ________________ 2017 г.

М.П.                                                                        М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

# СИСТЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Нефтеналивная база

(наименование объекта, подлежащего оборудованию системой)

_________________________________________________________

(адрес объекта, подлежащего оборудованию системой)

1. Общие сведения.

1.1.Заказчик проекта __ЗАО «***» ___________________________________

(наименование организации-заказчика, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

____________________________________________________________________

Основание для проектирования:

______Договор № **** от **. ноябрь 2016 года__________________________

(номер договора)

__________________________________________________________________

(другие документы)

Вид строительства: новое, реконструкция, техническое перевооружение, расширение.

(нужное подчеркнуть)

Генеральная проектная организация____ ООО «***» ___________________

(Заполняется при наличии, наименование организации,           ____________________________________________________________________

адрес, телефон)

Срок проектирования:

Начало ___**. февраль  2017 года ___________

(месяц, год)

Окончание ____**. апрель 2017 года _______

(месяц, год)

Стадии проектирования: проектная документация, рабочая документация

(нужное подчеркнуть).

1.2. При составлении проектной документации следует руководствоваться действующими нормативными документами по строительству, а также ведомственными и прочими документами, предоставляемыми заказчиком:

1.3. Прочие сведения:

Система промышленного видеонаблюдения (далее – СПВ) предназначена для круглосуточной, непрерывной работы и обеспечения видеоконтроля за технологическими процессами погрузки-разгрузки жидких нефтепродуктов в режиме реального времени, сбора, обработки и регистрации всей видеоинформации в цифровом виде в течение длительного времени.

2. Исходные данные для проектирования

2.1. Проектирование СПВ следует осуществлять по чертежам (архитектурно-планировочные решения), разработанным ______________ ООО «***» ____________________________________________

(наименование организации)

и прилагаемым к данному Техническому заданию на проектирование.

2.2. При проектировании руководствоваться ____________________________

(перечень документов: актами обследования,

__________________________________________________________________________________________________________

письмами, протоколами и др.)

2.3. Исходными данными для проектирования являются характеристики защищаемых помещений (пространств), оснащаемых СПВ, изложенные в приложении 1.

2.4. Дополнительные условия.

Объект «Нефтеналивная база» представляет собой огороженную территорию с расположенной на ней производственными, складскими и административными строениями. В помещениях КПП 1-3 организованы посты круглосуточного дежурства охраны. Проход на территорию объекта осуществляется через КПП 1 и 2, проезд автотранспорта осуществляется через КПП 1, проезд железнодорожного транспорта осуществляется через КПП 3.

3. Технические требования к проектируемой системе.

3.1. Тип системы: цифровая, на базе IP-камер.

3.2. Места размещения постов видеонаблюдения

Пост видеонаблюдения располагается в помещении административного здания. Функции главного поста: контроль хода технологических процессов и работ, реагирование на нештатные ситуации, разбор спорных ситуаций.

3.3. Общее количество рабочих мест операторов для обслуживания поступающих видеосигналов на постах: 2.

3.4 На посту наблюдения должно быть выведено изображение одновременно со всех камер в полном разрешении, без какого-либо масштабирования в сторону уменьшения.

3.5 Должна быть возможность оперативной работы с архивом и управления произвольно выбранной камерой без нарушения режима отображения всех остальных камер.

3.6. Видеосервер(а) или устройства для архивирования установить в помещении серверной административного здания.

3.7. Обеспечить электропитание СПВ согласно документу «Задание на электропитание СПВ объекта «Нефтеналивная база». Обеспечить резервирование системы по питанию: не менее 30 мин для станционного оборудования СПВ и сетевых камер. Необходимо обеспечить прокладку кабелей электроснабжения для питания коммутационного и станционного оборудования СПВ.

Категория электроснабжения оборудования СПВ – 1-я.

3.8. Дополнительные данные

Нумерацию портов принять по ГОСТ Р 53246-2008

Требования по составу проектной (рабочей) документации (минимальный):

- схемы структурные СПВ;

- планы размещения оборудования СПВ (в т.ч. с указанием мест размещения оборудования СПВ, мест прокладки кабельных трасс СПВ);

- спецификация оборудования и материалов;

4. Прочие требования к СПВ.

5.1 Система промышленного телевидения должна быть основана на применении сетевых IP-камер высокого разрешения (не менее 2 мегапикселей).

5.2 Количество и места расположения видеокамер должны обеспечивать оператору службы охраны возможность визуального контроля за эстакадой где производятся работы по разгрузке и погрузке ж/д цистерн. Должно быть реализовано наблюдение со всех ракурсов, без каких-либо непросматриваемых (со стороны) зон. Должно быть взаимное перекрытие наблюдаемых зон с целью исключить невозможность вести наблюдение при отказе любой из видеокамер.

5.3 Информация с видеокамер должна обрабатываться и храниться на обособленном сервере, обеспечивающего запись в режиме реального времени и глубину архива не менее 30 суток.

5.4 Система промышленного телевидения должна быть подключена к источнику электроснабжения и оборудована системой бесперебойного питания.

5.5 Видеосервер и соответствующий источник бесперебойного питания должны быть в конструктивном исполнении для размещения в 19” шкафах.

5.6 Система промышленного телевидения должна обеспечивать возможность своевременного обнаружения и документальной фиксации следующих событий:

- работы по разгрузке-погрузке железнодорожных цистерн;

- работы по обслуживанию эстакады в зоне разгрузки-погрузки.

5.7 При проектировании необходимо предусмотреть использование видеокамер в герметичных термокожухах.

5.8 Предусмотреть защитные термошкафы для размещения и защиты оборудования от атмосферных и температурных воздействий.

5.9 В проекте предусмотреть использование волоконно-оптических линий связи.

5.10 Основное электропитание систем промышленного телевидения должно осуществляться от сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220 В.

5.11 Проектные решения по размещению оборудования и коммуникаций должны обеспечивать беспрепятственную возможность последующего ремонта и обслуживания указанных технических средств и коммуникаций.

5.14 Проектные решения должны обеспечивать бесперебойную работу системы при отказе любого из компонентов линий и оборудования связи. Должно быть предусмотрено дублирование линий связи и коммутационного оборудования.

5.15 Проектные решения должны обеспечивать бесперебойную работу системы при отказе сервера записи. Должно быть предусмотрено автоматическое задействование резервного видеосервера.

5.16 В системе бесперебойного питания должна быть предусмотрена функция удалённого управления и контроля состояния каждого источника бесперебойного питания.