|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Трасса начало* | | | *Трасса окончание* | | | | | | *Кабель, провод* | |
| *Номер шкафа* | *Номер патч-панели* | *Номер порта на патч-панели* | *Номер устройства* | | *Помещение* | | *Маркировка кабеля* | | *Марка, тип кабеля* | *Длина, м* |
| *1* | *ШВН-1.1* | *PP1* | *1* | *ВКн-9* | | *улица* | | *к.ВКн-9* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *69* |
| *2* | *ШВН-1.1* | *PP1* | *2* | *ВКн-10* | | *улица* | | *к.ВКн-10* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *48* |
| *3* | *ШВН-1.1* | *PP1* | *3* | *ВКн-11* | | *улица* | | *к.ВКн-11* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *91* |
| *4* | *ШВН-1.1* | *PP1* | *4* | *ВКн-12* | | *улица* | | *к.ВКн-12* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *73* |
| *5* | *ШВН-1.1* | *PP1* | *5* | *ВКн-21* | | *улица* | | *к.ВКн-21* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *6* |
| *6* | *ШВН-1.1* | *PP1* | *6* | *ВКн-22* | | *улица* | | *к.ВКн-22* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *6* |
| *7* | *ШВН-1.1* | *PP1* | *7* | *ВКн-23* | | *улица* | | *к.ВКн-23* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *6* |
| *8* | *ШВН-1.1* | *PP1* | *8* | *ВКн-24* | | *улица* | | *к.ВКн-24* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *53* |
| *9* | *ШВН-1.1* | *PP1* | *9* | *ВКн-25* | | *улица* | | *к.ВКн-25* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *53* |
| *10* | *ШВН-1.1* | *PP1* | *10* | *ВКн-26* | | *улица* | | *к.ВКн-26* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *53* |
| *11* | *ШВН-1.1* | *PP1* | *11* | *ВКн-27* | | *улица* | | *к.ВКн-27* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *43* |
| *12* | *ШВН-1.1* | *PP1* | *12* | *ВКн-28* | | *улица* | | *к.ВКн-28* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *43* |
| *13* | *ШВН-1.1* | *PP1* | *13* | *ВКн-29* | | *улица* | | *к.ВКн-29* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *43* |
| *14* | *ШВН-1.1* | *PP1* | *14* | *ВКн-40* | | *улица* | | *к.ВКн-40* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *29* |
| *15* | *ШВН-1.2* | *PP1* | *1* | *ВКн-13* | | *улица* | | *к.ВКн-13* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *90* |
| *16* | *ШВН-1.2* | *PP1* | *2* | *ВКн-14* | | *улица* | | *к.ВКн-14* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *56* |
| *17* | *ШВН-1.2* | *PP1* | *3* | *ВКн-15* | | *улица* | | *к.ВКн-15* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *17* |
| *18* | *ШВН-1.2* | *PP1* | *4* | *ВКн-16* | | *улица* | | *к.ВКн-16* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *38* |
| *19* | *ШВН-1.2* | *PP1* | *5* | *ВКн-17* | | *улица* | | *к.ВКн-17* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *76* |
| *20* | *ШВН-1.2* | *PP1* | *6* | *ВКн-18* | | *улица* | | *к.ВКн-18* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *90* |
| *21* | *ШВН-1.3* | *PP1* | *1* | *ВКн-30* | | *улица* | | *к.ВКн-30* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *34* |
| *22* | *ШВН-1.3* | *PP1* | *2* | *ВКн-31* | | *улица* | | *к.ВКн-31* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *34* |
| *23* | *ШВН-1.3* | *PP1* | *3* | *ВКн-32* | | *улица* | | *к.ВКн-32* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *34* |
| *24* | *ШВН-1.3* | *PP1* | *4* | *ВКн-33* | | *улица* | | *к.ВКн-33* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *37* |
| *25* | *ШВН-1.3* | *PP1* | *5* | *ВКн-34* | | *улица* | | *к.ВКн-34* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *6* |
| *26* | *ШВН-1.3* | *PP1* | *6* | *ВКн-35* | | *улица* | | *к.ВКн-35* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *6* |
| *27* | *ШВН-1.3* | *PP1* | *7* | *ВКн-36* | | *улица* | | *к.ВКн-36* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *6* |
| *28* | *ШВН-1.3* | *PP1* | *8* | *ВКн-39* | | *улица* | | *к.ВКн-39* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *37* |
| *29* | *ШВН-1.4* | *PP1* | *1* | *ВКн-5* | | *улица* | | *к.ВКн-5* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *75* |
| *30* | *ШВН-1.4* | *PP1* | *2* | *ВКн-6* | | *улица* | | *к.ВКн-6* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *15* |
| *31* | *ШВН-1.4* | *PP1* | *3* | *ВКн-7* | | *улица* | | *к.ВКн-7* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *35* |
| *32* | *ШВН-1.4* | *PP1* | *4* | *ВКн-8* | | *улица* | | *к.ВКн-8* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *75* |
| *33* | *ШВН-1.5* | *PP1* | *1* | *ВКн-4* | | *улица* | | *к.ВКн-4* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *69* |
| *34* | *ШВН-1.5* | *PP1* | *2* | *ВКн-19* | | *улица* | | *к.ВКн-19* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *89* |
| *35* | *ШВН-1.5* | *PP1* | *3* | *ВКн-20* | | *улица* | | *к.ВКн-20* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *42* |
| *36* | *ШТК-1* | *PP1* | *1* | *ВКп-1* | | *Вход в здание* | | *к.ВКп-1* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *56* |
| *37* | *ШТК-1* | *PP1* | *2* | *ВКп-2* | | *Вход в здание* | | *к.ВКп-2* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *41* |
| *38* | *ШТК-1* | *PP1* | *3* | *ВКп-12* | | *Вход в здание* | | *к.ВКп-12* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *40* |
| *39* | *ШТК-1* | *PP1* | *4* | *ВКн-3* | | *улица* | | *к.ВКн-3* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *59* |
| *40* | *ШТК-1* | *PP1* | *5* | *ВК-21* | | *Коридор* | | *к.ВК-21* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *18* |
| *41* | *ШТК-1* | *PP1* | *6* | *ВК-22* | | *Коридор* | | *к.ВК-22* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *28* |
| *42* | *ШТК-2* | *PP1* | *1* | *ВК-1* | | *Места хранения одежды* | | *к.ВК-1* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *59* |
| *43* | *ШТК-2* | *PP1* | *2* | *ВК-2* | | *Места хранения одежды* | | *к.ВК-2* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *35* |
| *44* | *ШТК-2* | *PP1* | *3* | *ВК-3* | | *Места хранения одежды* | | *к.ВК-3* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *37* |
| *45* | *ШТК-2* | *PP1* | *4* | *ВК-4* | | *Места хранения одежды* | | *к.ВК-4* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *36* |
| *46* | *ШТК-2* | *PP1* | *5* | *ВК-5* | | *Места хранения одежды* | | *к.ВК-5* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *21* |
| *47* | *ШТК-2* | *PP1* | *6* | *ВК-6* | | *Места хранения одежды* | | *к.ВК-6* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *13* |
| *48* | *ШТК-2* | *PP1* | *7* | *ВК-7* | | *Места хранения одежды* | | *к.ВК-7* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *19* |
| *49* | *ШТК-2* | *PP1* | *8* | *ВК-8* | | *Места хранения одежды* | | *к.ВК-8* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *32* |
| *50* | *ШТК-2* | *PP1* | *9* | *ВК-9* | | *Места хранения одежды* | | *к.ВК-9* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *30* |
| *51* | *ШТК-2* | *PP1* | *10* | *ВК-10* | | *Места хранения одежды* | | *к.ВК-10* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *11* |
| *52* | *ШТК-2* | *PP1* | *11* | *ВК-11* | | *Вестибюль* | | *к.ВК-11* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *28* |
| *53* | *ШТК-2* | *PP1* | *12* | *ВК-12* | | *Вестибюль* | | *к.ВК-12* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *21* |
| *54* | *ШТК-2* | *PP1* | *13* | *ВК-13* | | *Вестибюль* | | *к.ВК-13* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *28* |
| *55* | *ШТК-2* | *PP1* | *14* | *ВК-14* | | *Коридор* | | *к.ВК-14* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *44* |
| *56* | *ШТК-2* | *PP1* | *15* | *ВК-15* | | *Спортивный зал* | | *к.ВК-15* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *55* |
| *57* | *ШТК-2* | *PP1* | *16* | *ВК-16* | | *Спортивный зал* | | *к.ВК-16* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *64* |
| *58* | *ШТК-2* | *PP1* | *17* | *ВК-17* | | *Обеденный зал* | | *к.ВК-17* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *50* |
| *59* | *ШТК-2* | *PP1* | *18* | *ВК-18* | | *Обеденный зал* | | *к.ВК-18* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *38* |
| *60* | *ШТК-2* | *PP1* | *19* | *ВК-19* | | *Коридор* | | *к.ВК-19* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *36* |
| *61* | *ШТК-2* | *PP1* | *20* | *ВК-23* | | *Вестибюль* | | *к.ВК-23* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *48* |
| *62* | *ШТК-2* | *PP1* | *21* | *ВК-24* | | *Вестибюль* | | *к.ВК-24* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *48* |
| *63* | *ШТК-2* | *PP2* | *1* | *ВКп-3* | | *Вход в здание* | | *к.ВКп-3* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *49* |
| *64* | *ШТК-2* | *PP2* | *2* | *ВКп-4* | | *Вход в здание* | | *к.ВКп-4* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *49* |
| *65* | *ШТК-2* | *PP2* | *3* | *ВКп-7* | | *Вход в здание* | | *к.ВКп-7* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *32* |
| *66* | *ШТК-2* | *PP2* | *4* | *ВКп-8* | | *Вход в здание* | | *к.ВКп-8* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *25* |
| *67* | *ШТК-2* | *PP2* | *5* | *ВКп-9* | | *Вход в здание* | | *к.ВКп-9* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *51* |
| *68* | *ШТК-2* | *PP2* | *6* | *ВКп-10* | | *Вход в здание* | | *к.ВКп-10* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *56* |
| *69* | *ШТК-2* | *PP2* | *7* | *ВКп-13* | | *Вход в здание* | | *к.ВКп-13* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *58* |
| *70* | *ШТК-2* | *PP2* | *8* | *ВКп-14* | | *Вход в здание* | | *к.ВКп-14* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *45* |
| *71* | *ШТК-2* | *PP2* | *9* | *ВКп-15* | | *Вход в здание* | | *к.ВКп-15* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *73* |
| *72* | *ШТК-2* | *PP2* | *10* | *ВКп-16* | | *Вход в здание* | | *к.ВКп-16* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *69* |
| *73* | *ШТК-2* | *PP2* | *11* | *ВКп-17* | | *Вход в здание* | | *к.ВКп-17* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *55* |
| *74* | *ШТК-2* | *PP2* | *12* | *ВКп-18* | | *Вход в здание* | | *к.ВКп-18* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *55* |
| *75* | *ШТК-2* | *PP2* | *13* | *ВКп-19* | | *Вход в здание* | | *к.ВКп-19* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *41* |
| *76* | *ШТК-2* | *PP2* | *14* | *ВКп-20* | | *Вход в здание* | | *к.ВКп-20* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *48* |
| *77* | *ШТК-2* | *PP2* | *15* | *ВКп-21* | | *Вход в здание* | | *к.ВКп-21* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *49* |
| *78* | *ШТК-2* | *PP2* | *16* | *ВКп-22* | | *Вход в здание* | | *к.ВКп-22* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *64* |
| *79* | *ШТК-2* | *PP2* | *17* | *ВКн-1* | | *улица* | | *к.ВКн-1* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *58* |
| *80* | *ШТК-2* | *PP2* | *18* | *ВКн-37* | | *улица* | | *к.ВКн-37* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *79* |
| *81* | *ШТК-2* | *PP2* | *19* | *ВКн-38* | | *улица* | | *к.ВКн-38* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *78* |
| *82* | *ШТК-2* | *PP2* | *20* | *RK* | | *Пост охраны* | | *к.RK* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *14* |
| *83* | *ШТК-3* | *PP1* | *1* | *ВКп-5* | | *Вход в здание* | | *к.ВКп-5* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *69* |
| *84* | *ШТК-3* | *PP1* | *2* | *ВКп-6* | | *Вход в здание* | | *к.ВКп-6* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *43* |
| *85* | *ШТК-3* | *PP1* | *3* | *ВКп-11* | | *Вход в здание* | | *к.ВКп-11* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *48* |
| *86* | *ШТК-3* | *PP1* | *4* | *ВКн-2* | | *улица* | | *к.ВКн-2* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *37* |
| *87* | *ШТК-3* | *PP1* | *5* | *ВКн-41* | | *улица* | | *к.ВКн-41* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *68* |
| *88* | *ШТК-3* | *PP1* | *6* | *ВК-20* | | *Коридор* | | *к.ВК-20* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *14* |
| *89* | *ШТК-4* | *PP1* | *1* | *ВК-25* | | *Вестибюль* | | *к.ВК-25* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *18* |
| *90* | *ШТК-4* | *PP1* | *2* | *ВК-26* | | *Вестибюль* | | *к.ВК-26* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *44* |
| *91* | *ШТК-4* | *PP1* | *3* | *ВК-27* | | *Коридор* | | *к.ВК-27* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *17* |
| *92* | *ШТК-4* | *PP1* | *4* | *ВК-28* | | *Коридор* | | *к.ВК-28* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *49* |
| *93* | *ШТК-4* | *PP1* | *5* | *ВК-29* | | *Спортивный зал* | | *к.ВК-29* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *87* |
| *94* | *ШТК-4* | *PP1* | *6* | *ВК-30* | | *Спортивный зал* | | *к.ВК-30* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *34* |
| *95* | *ШТК-4* | *PP1* | *7* | *ВК-31* | | *Актовый зал* | | *к.ВК-31* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *48* |
| *96* | *ШТК-4* | *PP1* | *8* | *ВК-32* | | *Актовый зал* | | *к.ВК-32* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *40* |
| *97* | *ШТК-4* | *PP1* | *9* | *ВК-33* | | *Актовый зал* | | *к.ВК-33* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *41* |
| *98* | *ШТК-4* | *PP1* | *10* | *ВК-34* | | *Коридор* | | *к.ВК-34* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *63* |
| *99* | *ШТК-4* | *PP1* | *11* | *ВК-35* | | *Коридор* | | *к.ВК-35* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *90* |
| *100* | *ШТК-4* | *PP1* | *12* | *ВК-36* | | *Коридор* | | *к.ВК-36* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *64* |
| *101* | *ШТК-4* | *PP1* | *13* | *ВК-37* | | *Коридор* | | *к.ВК-37* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *91* |
| *102* | *ШТК-4* | *PP1* | *14* | *ВК-38* | | *Лестничная клетка* | | *к.ВК-38* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *52* |
| *103* | *ШТК-4* | *PP1* | *15* | *ВК-39* | | *Лестничная клетка* | | *к.ВК-39* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *58* |
| *104* | *ШТК-4* | *PP1* | *16* | *ВК-40* | | *Лестничная клетка* | | *к.ВК-40* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *53* |
| *105* | *ШТК-4* | *PP1* | *17* | *ВК-41* | | *Лестничная клетка* | | *к.ВК-41* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *48* |
| *106* | *ШТК-4* | *PP1* | *18* | *ВК-42* | | *Лестничная клетка* | | *к.ВК-42* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *90* |
| *107* | *ШТК-4* | *PP1* | *19* | *ВК-43* | | *Лестничная клетка* | | *к.ВК-43* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *90* |
| *108* | *ШТК-4* | *PP1* | *20* | *ВК-44* | | *Лестничная клетка* | | *к.ВК-44* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *89* |
| *109* | *ШТК-4* | *PP1* | *21* | *ВК-45* | | *Лестничная клетка* | | *к.ВК-45* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *88* |
| *110* | *ШТК-4* | *PP1* | *22* | *ВК-46* | | *Лестничная клетка* | | *к.ВК-46* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *53* |
| *111* | *ШТК-4* | *PP1* | *23* | *ВК-47* | | *Лестничная клетка* | | *к.ВК-47* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *52* |
| *112* | *ШТК-5* | *PP1* | *1* | *ВК-48* | | *Библиотека* | | *к.ВК-48* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *37* |
| *113* | *ШТК-5* | *PP1* | *2* | *ВК-49* | | *Библиотека* | | *к.ВК-49* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *17* |
| *114* | *ШТК-5* | *PP1* | *3* | *ВК-50* | | *Библиотека* | | *к.ВК-50* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *11* |
| *115* | *ШТК-5* | *PP1* | *4* | *ВК-51* | | *Коридор* | | *к.ВК-51* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *52* |
| *116* | *ШТК-5* | *PP1* | *5* | *ВК-52* | | *Коридор* | | *к.ВК-52* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *20* |
| *117* | *ШТК-5* | *PP1* | *6* | *ВК-53* | | *Коридор* | | *к.ВК-53* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *20* |
| *118* | *ШТК-5* | *PP1* | *7* | *ВК-54* | | *Коридор* | | *к.ВК-54* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *36* |
| *119* | *ШТК-5* | *PP1* | *8* | *ВК-55* | | *Коридор* | | *к.ВК-55* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *65* |
| *120* | *ШТК-5* | *PP1* | *9* | *ВК-56* | | *Коридор* | | *к.ВК-56* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *90* |
| *121* | *ШТК-5* | *PP1* | *10* | *ВК-57* | | *Коридор* | | *к.ВК-57* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *53* |
| *122* | *ШТК-5* | *PP1* | *11* | *ВК-58* | | *Коридор* | | *к.ВК-58* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *81* |
| *123* | *ШТК-6* | *PP1* | *1* | *ВК-59* | | *Рекреация* | | *к.ВК-59* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *13* |
| *124* | *ШТК-6* | *PP1* | *2* | *ВК-60* | | *Рекреация* | | *к.ВК-60* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *13* |
| *125* | *ШТК-6* | *PP1* | *3* | *ВК-61* | | *Коридор* | | *к.ВК-61* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *56* |
| *126* | *ШТК-6* | *PP1* | *4* | *ВК-62* | | *Коридор* | | *к.ВК-62* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *84* |
| *127* | *ШТК-6* | *PP1* | *5* | *ВК-63* | | *Коридор* | | *к.ВК-63* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *61* |
| *128* | *ШТК-6* | *PP1* | *6* | *ВК-64* | | *Коридор* | | *к.ВК-64* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *90* |
| *129* | *ШТК-6* | *PP1* | *7* | *ВК-65* | | *Лестничная клетка* | | *к.ВК-65* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *42* |
| *130* | *ШТК-6* | *PP1* | *8* | *ВК-66* | | *Лестничная клетка* | | *к.ВК-66* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *48* |
| *131* | *ШТК-6* | *PP1* | *9* | *ВК-67* | | *Лестничная клетка* | | *к.ВК-67* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *46* |
| *132* | *ШТК-6* | *PP1* | *10* | *ВК-68* | | *Лестничная клетка* | | *к.ВК-68* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *53* |
| *133* | *ШТК-6* | *PP1* | *11* | *ВК-69* | | *Лестничная клетка* | | *к.ВК-69* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *89* |
| *134* | *ШТК-6* | *PP1* | *12* | *ВК-70* | | *Лестничная клетка* | | *к.ВК-70* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *90* |
| *135* | *ШТК-6* | *PP1* | *13* | *ВК-71* | | *Лестничная клетка* | | *к.ВК-71* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *88* |
| *136* | *ШТК-6* | *PP1* | *14* | *ВК-72* | | *Лестничная клетка* | | *к.ВК-72* | | *F/UTPcat.5e\_4х2х0,52* | *90* |
| *Волоконно-оптические линии* | | | | | | | | | | | |
| *№ п/п* | *Трасса начало* | | | *Трасса окончание* | | | | | | *Кабель, провод* | |
| *Номер шкафа* | *Номер*  *кросс панели* | *Номер порта на кросс панели* | *Номер шкафа* | *Номер*  *кросс панели* | | *Порт* | | *Маркировка кабеля* | *Марка, тип кабеля* | *Длина, м* |
| *137* | *ШВН-1.1* | *PFS 1.1* | *1-4* | *ШТК-7* | *КРС-7* | | *1а-1d* | | *к.ШВН-1.1* | *NKF-L-004S9I-00C-ВК* | *235* |
| *138* | *ШВН-1.2* | *PFS 1.2* | *1-4* | *ШТК-7* | *КРС-7* | | *2а-2d* | | *к.ШВН-1.2* | *NKF-L-004S9I-00C-ВК* | *240* |
| *139* | *ШВН-1.3* | *PFS 1.3* | *1-4* | *ШТК-7* | *КРС-7* | | *3а-3d* | | *к.ШВН-1.3* | *NKF-L-004S9I-00C-ВК* | *140* |
| *140* | *ШВН-1.4* | *PFS 1.4* | *1-4* | *ШТК-7* | *КРС-7* | | *4а-4d* | | *к.ШВН-1.4* | *NKF-L-004S9I-00C-ВК* | *156* |
| *141* | *ШВН-1.5* | *PFS 1.5* | *1-4* | *ШТК-7* | *КРС-7* | | *5а-5d* | | *к.ШВН-1.5* | *NKF-L-004S9I-00C-ВК* | *102* |
| *142* | *ШТК-1* | *КРС-1* | *1а-1d* | *ШТК-7* | *КРС-7* | | *11а-11d* | | *к.ШТК-1* | *NKF-L-004S9I-00C-ВК* | *51* |
| *143* | *ШТК-2* | *КРС-2* | *1а-1d* | *ШТК-7* | *КРС-7* | | *10а-10d* | | *к.ШТК-2* | *NKF-L-004S9I-00C-ВК* | *131* |
| *144* | *ШТК-3* | *КРС-3* | *1а-1d* | *ШТК-7* | *КРС-7* | | *8а-8d* | | *к.ШТК-3* | *NKF-L-004S9I-00C-ВК* | *168* |
| *145* | *ШТК-4* | *КРС-4* | *1а-1d* | *ШТК-7* | *КРС-7* | | *9а-9d* | | *к.ШТК-4* | *NKF-L-004S9I-00C-ВК* | *92* |
| *146* | *ШТК-5* | *КРС-5* | *1а-1d* | *ШТК-7* | *КРС-7* | | *6а-6d* | | *к.ШТК-5* | *NKF-L-004S9I-00C-ВК* | *87* |
| *147* | *ШТК-6* | *КРС-6* | *1а-1d* | *ШТК-7* | *КРС-7* | | *7а-7d* | | *к.ШТК-6* | *NKF-L-004S9I-00C-ВК* | *81* |